## 用例分析
需求名称 | 安防
需求功能点
影响系统 | 影响模块 | 改造点 | 改造内容
场景描述
基本流程 | 包含业务基本受理/取消等功能的可执行验证，为其它三个场景执行的前提条件
功能改造 | 包含需求主要改造内容测试覆盖，包括针对改造点边界与异常场景等
业务规则 | 包含相关业务的规则验证与相关业务规则回归验证
扩展回归 | 包含需求评估中未提到的相关业务影响回归，用户操作习惯验证等

## 安防需求-系统测试用例
Story名称 | 智能家居—安防功能 |  |  | 测试环境 | 处于正常环境下的已安装智能家居的公寓
用例负责人 | 陈昕 |  |  | 案例个数 | 67
测试结果 | 测试要素 | 用例编号 | 业务场景描述 | 前置条件 | 测试步骤 | 优先级 | 输入数据 | 预期结果 | 实测结果 | 测试结果 | 用例等级
Pending |  | TC-001 | 智能门锁支持正确密码打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户在关闭的门面前输入了正确的密码 | Level3 | 正确的密码 | 门打开
Pending |  | TC-002 | 智能门锁支持错误密码关闭门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户在关闭的门面前输入了错误的密码 | Level3 | 错误的密码 | 门仍处在关闭状态 |  | Passed | Level1
Pending |  | TC-003 | 智能门锁支持对应正确门卡打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户在关闭的门前将对应正确的门卡放在指定位置 | Level3 | 对应正确的门卡 | 门打开 |  | Failed | Level2
Pending |  | TC-004 | 智能门锁不支持错误门卡打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户在关闭的门前将错误的门卡放在指定位置 | Level3 | 错误的门卡 | 门仍处在关闭状态 |  | Pending | Level3
Pending |  | TC-005 | 智能门锁支持APP打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户使用对应的APP点击打开门的选项 | Level3 |  | 门打开 |  |  | Level4
Pending |  | TC-006 | 智能门锁支持APP打开门功能与实现结果对应 | 门处于打开状态 | 住户使用对应的APP点击打开门的选项 |  |  | 门仍处在打开状态
Pending |  | TC-007 | 智能门锁支持APP关闭门功能实现 | 门处于打开状态 | 住户使用对应的APP点击关闭门的选项 |  |  | 门关闭
Pending |  | TC-008 | 智能门锁支持APP关闭门功能与实现结果对应 | 门处于关闭状态 | 住户使用对应的APP点击关闭门的选项 |  |  | 门仍处在关闭状态
Pending |  | TC-009 | 智能门锁支持中控打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户点击中控中的打开门的选项 |  |  | 门打开
Pending |  | TC-010 | 智能门锁支持中控关闭门功能与实现结果对应 | 门处于关闭状态 | 住户点击中控中的关闭门的选项 |  |  | 门仍处在关闭状态
Pending |  | TC-011 | 智能门锁支持中控关闭门功能实现 | 门处于打开状态 | 住户点击中控中的关闭门的选项 |  |  | 门关闭
Pending |  | TC-012 | 智能门锁支持中控打开门功能与实现结果对应 | 门处于打开状态 | 住户点击中控中的打开门的选项 |  |  | 门仍处在打开状态
Pending |  | TC-013 | 智能门锁支持输入错误密码达三次时触发警报且警报器响起功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户在关闭的门前输入了三次错误的密码 |  | 三次错误的密码 | 门仍处于关闭状态，触发警报，警报器响起
Pending |  | TC-014 | 智能门锁支持使用错误门卡置于指定位置达三次，触发警报且警报器响起功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户在关闭的门指定位置上放置了三次错误的门卡 |  | 三次错误的门卡 | 门仍处于关闭状态，触发警报，警报器响起
Pending |  | TC-015 | 智能门锁支持正确钥匙打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户将正确的钥匙插入对应的钥匙口内 |  | 正确的钥匙 | 门成功打开
Pending |  | TC-016 | 智能门锁不支持错误钥匙打开门功能实现 | 门处于关闭状态 | 住户将错误的钥匙插入对应的钥匙口内 |  | 错误的钥匙 | 门不能成功打开
Pending |  | TC-017 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与园区门卫室进行可视通信的选项 |  |  | 住户能够与园区门卫室进行通信
Pending |  | TC-018 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与园区门卫室进行可视通信的选项，在其余区域内观察测试 |  |  | 住户不能够与其他区域进行通信
Pending |  | TC-019 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 园区门卫室人员在可视对讲系统中点击与该住户进行可视通信的选项 |  |  | 园区门卫室能够与住户进行通信
Pending |  | TC-020 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 园区门卫室人员在可视对讲系统中点击与该住户进行可视通信的选项，在其余住户区域观察测试 |  |  | 园区门卫室不能够与其他住户进行通信
Pending |  | TC-021 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与园区门卫室进行可视通信的选项，并且发出声音进行交流测试 |  |  | 住户与园区门卫室通信语音清晰
Pending |  | TC-022 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与园区门卫室进行可视通信的选项，完全不发出任何声音 |  |  | 住户与园区门卫室通信无杂音
Pending |  | TC-023 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与园区门卫室进行可视通信的选项，并且观察监控图像 |  |  | 住户与园区门卫室通信图像清晰
Pending |  | TC-024 | 室内支持住户与园区门卫室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与园区门卫室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与园区门卫室进行可视通信的选项，并且关闭或者遮挡上监控 |  |  | 住户与园区门卫室通信无干扰图像
Pending |  | TC-025 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与物业进行可视通信的选项 |  |  | 住户能够与物业进行通信
Pending |  | TC-026 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与物业进行可视通信的选项，在其余区域内观察测试 |  |  | 住户不能够与其他区域进行通信
Pending |  | TC-027 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 物业人员在可视对讲系统中点击与该住户进行可视通信的选项 |  |  | 物业能够与住户进行通信
Pending |  | TC-028 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 物业人员在可视对讲系统中点击与该住户进行可视通信的选项，在其余住户区域观察测试 |  |  | 物业不能够与其他住户进行通信
Pending |  | TC-029 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与物业进行可视通信的选项，并且发出声音进行交流测试 |  |  | 住户与物业通信语音清晰
Pending |  | TC-030 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与物业进行可视通信的选项，完全不发出任何声音 |  |  | 住户与物业通信无杂音
Pending |  | TC-031 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与物业进行可视通信的选项，并且观察监控图像 |  |  | 住户与物业通信图像清晰
Pending |  | TC-032 | 室内可视对讲系统支持住户与物业进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与物业进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与物业进行可视通信的选项，并且关闭或者遮挡上监控 |  |  | 住户与物业通信无干扰图像
Pending |  | TC-033 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与公寓值班室进行可视通信的选项 |  |  | 住户能够与公寓值班室进行通信
Pending |  | TC-034 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与公寓值班室进行可视通信的选项，在其余区域内观察测试 |  |  | 住户不能够与其他区域进行通信
Pending |  | TC-035 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 公寓值班室人员在可视对讲系统中点击与该住户进行可视通信的选项 |  |  | 公寓值班室能够与住户进行通信
Pending |  | TC-036 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 公寓值班室人员在可视对讲系统中点击与该住户进行可视通信的选项，在其余住户区域观察测试 |  |  | 公寓值班室不能够与其他住户进行通信
Pending |  | TC-037 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与公寓值班室进行可视通信的选项，并且发出声音进行交流测试 |  |  | 住户与公寓值班室通信语音清晰
Pending |  | TC-038 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与公寓值班室进行可视通信的选项，完全不发出任何声音 |  |  | 住户与公寓值班室通信无杂音
Pending |  | TC-039 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与公寓值班室进行可视通信的选项，并且观察监控图像 |  |  | 住户与公寓值班室通信图像清晰
Pending |  | TC-040 | 室内可视对讲系统支持住户与公寓值班室进行双向可视通信功能实现 | 用户在室内未通过可视对讲系统与公寓值班室进行通信 | 该住户在室内可视对讲系统中点击与公寓值班室进行可视通信的选项，并且关闭或者遮挡上监控 |  |  | 住户与公寓值班室通信无干扰图像
Pending |  | TC-041 | 卧室的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 卧室内不存在烟雾 | 在卧室中，释放烟雾直至即将达到一定临界值 |  |  | 卧室内的室内消防系统不会进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-042 | 卧室的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 卧室内不存在烟雾 | 在卧室中，释放烟雾直至准确达到一定临界值 |  |  | 卧室内的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-043 | 卧室的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 卧室内不存在烟雾 | 在卧室中，释放烟雾直至超过一定临界值 |  |  | 卧室内的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-044 | 卧室的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 卧室内的温度为正常室温 | 提高卧室温度，直至即将达到一定临界值 |  |  | 卧室内的室内消防系统不会进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-045 | 卧室的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 卧室内的温度为正常室温 | 提高卧室温度，直至准确达到一定临界值 |  |  | 卧室内的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-046 | 卧室的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 卧室内的温度为正常室温 | 提高卧室温度，直至超过一定临界值 |  |  | 卧室内的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-047 | 厨房的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 厨房内不存在烟雾 | 在厨房中，释放烟雾直至即将达到一定临界值 |  |  | 厨房的室内消防系统不会进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-048 | 厨房的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 厨房内不存在烟雾 | 在厨房中，释放烟雾直至准确达到一定临界值 |  |  | 厨房的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-049 | 厨房的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 厨房内不存在烟雾 | 在厨房中，释放烟雾直至超过一定临界值 |  |  | 厨房的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-050 | 厨房的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 厨房内的温度为正常室温 | 提高厨房温度，直至即将达到一定临界值 |  |  | 厨房的室内消防系统不会进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-051 | 厨房的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 厨房内的温度为正常室温 | 提高厨房温度，直至准确达到一定临界值 |  |  | 厨房的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-052 | 厨房的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 厨房内的温度为正常室温 | 提高厨房温度，直至超过一定临界值 |  |  | 厨房的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-053 | 客厅的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 客厅内不存在烟雾 | 在客厅中，释放烟雾直至即将达到一定临界值 |  |  | 客厅的室内消防系统不会进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-054 | 客厅的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 客厅内不存在烟雾 | 在客厅中，释放烟雾直至准确达到一定临界值 |  |  | 客厅的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-055 | 客厅的室内消防系统可以根据烟雾进行火警预警、报警、自动喷淋 | 客厅内不存在烟雾 | 在客厅中，释放烟雾直至超过一定临界值 |  |  | 客厅的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-056 | 客厅的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 客厅内的温度为正常室温 | 提高客厅温度，直至即将达到一定临界值 |  |  | 客厅的室内消防系统不会进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-057 | 客厅的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 客厅内的温度为正常室温 | 提高客厅温度，直至准确达到一定临界值 |  |  | 客厅的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-058 | 客厅的室内消防系统可以根据温度进行火警预警、报警、自动喷淋 | 客厅内的温度为正常室温 | 提高客厅温度，直至超过一定临界值 |  |  | 客厅的室内消防系统进行火警预警、报警、自动喷淋
Pending |  | TC-059 | 室内漏水监测系统可对厨房进行漏水告警功能实现 | 厨房地面无多余漏水 | 向厨房地面洒水，直至水位高度即将达到一定临界值 |  |  | 厨房的室内漏水监测系统不会进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-060 | 室内漏水监测系统可对厨房进行漏水告警功能实现 | 厨房地面无多余漏水 | 向厨房地面洒水，直至水位高度准确达到一定临界值 |  |  | 厨房的室内漏水监测系统进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-061 | 室内漏水监测系统可对厨房进行漏水告警功能实现 | 厨房地面无多余漏水 | 向厨房地面洒水，直至水位高度超过一定临界值 |  |  | 厨房的室内漏水监测系统进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-062 | 室内漏水监测系统可对卧室进行漏水告警功能实现 | 卧室地面无多余漏水 | 向卧室地面洒水，直至水位高度即将达到一定临界值 |  |  | 卧室的室内漏水监测系统不会进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-063 | 室内漏水监测系统可对卧室进行漏水告警功能实现 | 卧室地面无多余漏水 | 向卧室地面洒水，直至水位高度准确达到一定临界值 |  |  | 卧室的室内漏水监测系统进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-064 | 室内漏水监测系统可对卧室进行漏水告警功能实现 | 卧室地面无多余漏水 | 向卧室地面洒水，直至水位高度超过一定临界值 |  |  | 卧室的室内漏水监测系统进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-065 | 室内漏水监测系统可对客厅进行漏水告警功能实现 | 客厅地面无多余漏水 | 向客厅地面洒水，直至水位高度即将达到一定临界值 |  |  | 客厅的室内漏水监测系统不会进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-066 | 室内漏水监测系统可对客厅进行漏水告警功能实现 | 客厅地面无多余漏水 | 向客厅地面洒水，直至水位高度准确达到一定临界值 |  |  | 客厅的室内漏水监测系统进行相应的显示和报警
Pending |  | TC-067 | 室内漏水监测系统可对客厅进行漏水告警功能实现 | 客厅地面无多余漏水 | 向客厅地面洒水，直至水位高度超过一定临界值 |  |  | 客厅的室内漏水监测系统进行相应的显示和报警